| Р/с 3012000053212 в ОАО «Белгазпромбанк», г. Минск, ул.Притыцкого, 60/2, МФО 153001742 УНН 191440346 ОКПО 379632716000 тел./ф: (017) 512-15-79 (89) mail@chistovod.by | Общество с ограниченной ответственностью «Белтехагропласт» | Юридический адрес: 223411, Минская обл., Узденский р-н, Узденский с/с, 3, здание производственно-складское Почтовый адрес: 223018, Минская обл., Минский р-н, Ждановичский с/с, район деревни Тарасово, здание ОДО «БЕЛАКВИЛОН», комн. 24 |
| --- | --- | --- |

Исх. №403 от 18.07.2016г.

ЗАПРОС ПАРАМЕТРОВ

Просьба письменно указать следующие параметры (по каждому пункту)

на своем фирменном бланке:

- по КНС:

1) рабочие параметры для подбора насоса: расход (в м3/ч) и напор (м);

2) количество насосов в колодце;

3) диаметры подводящего и отводящего трубопроводов;

4) заглубления подводящего и отводящего трубопроводов (от уровня земли);

5) количество и расположение подводящих и напорных трубопроводов;

6) вариант установки насосов:

- на трубных направляющих с автоматической муфтой

- жесткое фланцевое или муфтовое соединение;

7) необходима ли установка обратных клапанов и задвижек (кранов) или они

предусмотрены проектом в отдельном колодце;

8) необходима ли задвижка на подающем патрубке;

9) необходима ли мусороулавливающая корзина на входном патрубке или

насосы с измельчителем;

10) необходима ли лестница до дна колодца;

11) необходима ли площадка обслуживания;

12) указать существующие ограничения, требования по габаритам (если есть)

Ответы отправить на своем фирменном бланке на факс или электронную почту

с пометкой: Опросный лист